## Slide 1
Klimaschutzkonzept 2014
Samtgemeinde Flotwedel
Kommunale und private Liegenschaften
-Auftaktveranstaltung 21.01.2014-

## Slide 2: Maßnahmen zum Klimaschutz in eigenen Liegenschaften und privaten Haushalten
  Vermeidung von Energieverbrauch
  Steigerung der Energieeffizienz
  Reduzierung der CO2-Emissionen

## Slide 3: Vermeidung von Energieverbrauch
Stromsektor:
Änderung im Nutzerverhalten
„Licht aus beim Verlassen der Räume“
„Standbybetrieb“
„Ladevorgang bei Akku-Geräte“
Prüfung der Notwendigkeit vorhandener Elektrogeräte
verschiedene Aufgaben mit einem Gerät erledigen
grundsätzliches Vorhalten von Geräten

## Slide 4: Vermeidung von Energieverbrauch
Wärmesektor:
  Energetische Sanierung
Einbau von Wärmedämmung
Verbesserung des vorhandenen Wärmschutzes
Anpassung des Wärmeschutzes
  Änderung im Nutzerverhalten
„Ist es erforderlich, dass alle Räume beheizt werden?“
„Ist überall Warmwasser erforderlich?“

## Slide 5: Mögliche Ansätze
Klimaschutz in eigenen Liegenschaften und privaten Haushalten
Nutzung von Erneuerbare Energien in der Samtgemeinde durch Vernetzung

## Slide 6: Energetische Gebäudesanierung Wohngebäude
+
-
Energieverbrauch Energieeffizienz

## Slide 7: Energetische Gebäudesanierung
Bereich | Maßnahme |  | Investitionskosten Quelle: u.a. www.klima-sucht-schutz.de | Energieeinsparung Quelle: Beispielhaus www.mein-haus-spart.de | Amortisation Quelle: u.a. www.energieagentur.nrw.de
Dach | Dämmung der Dachschräge | 20 cm 24 cm * | 150 €/m² | 6% 8% | 10 – 15 Jahre
Oberste Geschossdecke | Dämmung | 14 cm, 30 cm * | 15 €/m² 40 €/m² (begehbar) | 6% 8% | In weniger als 10 Jahren
Keller bzw. Kellerdecke | Dämmung der Kellerdecke | 10 cm 12 cm * | 30 €/m² | 5% 6% | In weniger als 10 Jahren
Außenwände | WDVS | 14 cm 20 cm * | 90 – 120 €/m² | 24% 27% | 18 Jahre
Fenster | Austausch (optimal: Dreifach-verglasung) | U-Wert = 1,3 U-Wert = 0,9* | 200 – 500 €/m² | 5% 7% | 10 – 30 Jahre
Heizungsanlage | Austausch | Brenn-wertkessel | 3000 – 8000 € | 30% | In weniger als 10 Jahren
* Oberer Wert > energetischer Standard, der für die nachträgliche Dämmung gesetzlich vorgeschrieben ist. Mit der unteren Dämmstärke erreichen Sie einen zukunftsweisenden Standard.

## Slide 8: Energetische Gebäudesanierung
Quelle: www.mein-haus-spart.de

## Slide 9: Energetische Gebäudesanierung
Quelle: www.mein-haus-spart.de

## Slide 10: Energetische Gebäudesanierung
Private Haushalte
Energieverbrauch Energieeffizienz
-
+
Quelle: www.heimspiel-niedersachsen.de

## Slide 11: Vergleich der Energiestandards, Wohngebäude
Quelle: BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V., Grafik: Martin Schaub
WSVO
1995
Altbau
EnEV
2002
Altbau zum Passivhaus nach PHPP
EnEV
2009
EnEV
2014
Passivhaus nach PHPP
PHPP = Passivhaus-Projektierungs-Paket

## Slide 12: Energetische Gebäudesanierung
Quelle: www.heimspiel-niedersachsen.de
Tipp: Wer keine eigene Anlage am eigenen Haus realisieren kann, hat die Möglichkeit zur Beteiligung an einer regionalen Energiegenossenschaft für Wind- oder Solarenergie.
+
-
Energieverbrauch Energieeffizienz

## Slide 13: Maßnahmenblatt Contracting (Bsp.)

## Slide 14: Gewerbe, Handel und Dienstleistungen
Energieverbrauch Energieeffizienz
Gebäudetechnik
- Klimatisierung (20%)
- Heizungs- und Lüftungstechnik (20 % )
- Kühlung
- Einsatz regenerativer Energien
Betriebsmittel
- Beleuchtung (75% Stromkosten sparen)
- EDV (bis zu 75% Stromkosten sparen)
Energiecontrolling
Nutzerverhalten
Energieeffizienz im Handwerk
Abwärmenutzung
Prozessoptimierung schon bei der Produktplanung
-
+
Klimaschutz unterwegs – Transport und Logistik
Klimaschutz vor Ort – Gebäude und Standort
Sortiment und Verbraucher
– Eigenmarke „Von Hier“
Alternative Energieversorgung – Erneuerbare Energien

## Slide 15: Wie können Sie sich beteiligen?
Bei Interesse tragen Sie sich bitte für eine oder beide Arbeitsgruppen als Teilnehmer ein!
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit!
Arbeitsgruppen im Klimaschutzkonzept
2. Arbeitsgruppe
Kommunale und private Liegenschaften
Arbeitsgruppe
Erneuerbare Energien

## Slide 16
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!